## Slide 1
Revue de Projet N°1
12 Mars 2021
Projet PJ81 – Groupe 2​
INSA 4GM-IM 2021​

## Slide 2: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Eléments abordés pendant la présentation
2
Cinématique
Evaluation des masses
Choix préliminaires pour la conception du système
Charge sur une éolienne et vents
Pré dimensionnement
Chargements particuliers
Dimensionnement des pales
Transmission
Multiplicateur
Etude sur le mât
Acier CORTEN

## Slide 3: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Schéma cinématique
Frein
3

## Slide 4: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Evaluation des masses
Masse totale à vide : 120 tonnes
4

## Slide 5: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Limitation des classes d’éoliennes pour répondre à l’offre
  Types d’éolienne retenus : 2 et 3
Conception d’une éolienne unique mais polyvalente
Fabrication en série du parc éolien
But :
  Réduire les études sur les zones les plus rentables
  Possibilité de réduire les prix et être plus compétitif
Choix préliminaires pour la conception du système
5

## Slide 6: Revue de Projet n°1 Groupe 2
• Charges aérodynamiques sur les pales
• Poids sur les pales du rotor
• Forces centrifuges et forces de Coriolis dues à la rotation
• Charges gyroscopiques dues au lacet
• Forces de traînée aérodynamiques sur la tour et la nacelle
• Poids sur la tour et la nacelle
Charges sur une éolienne
6

## Slide 7: Revue de Projet n°1 Groupe 2
NWP : Profil de Vent Normal
NTM : Variation de la direction et de l'intensité dans un temps d'étude de 10 min
EWM : Conditions Extrêmes tempêtes / pics d'intensité / changements de direction tempêtes / pics d'intensité / changements de direction
EOG : Prise en compte de rafales en cours de fonctionnement
EDC : Changements de direction rapides
7
Configurations de vent

## Slide 8: Revue de Projet n°1 Groupe 2
DLC1 : 700 opérations de commutation d'alternateur (grande vitesse / faible vitesse et vice versa) par an
DLC3 : 1000 départs à Vitesse nominale + 50 départs en vent rafale /an
DLC4 : 1000 arrêts à Vitesse nominale + 50 arrêts en vent rafale /an
DLC5 : Arrêt d'urgence  nécessité de prévoir une remise à 0
DLC6 : Maintien en position  essentiel pour l’étude du frein mécanique
8
Cas de chargement

## Slide 9: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Méthodes de pré dimensionnement
Poussée sur disque éolien : Méthode de la quantité de mouvement
(Théorie de Rankine-Froude)
Poussée sur le disque éolien Fxn
Efforts sur la nacelle : Formules extraites de la Norme Allemande GL 2010
Pn ; Fxn
Détermination de l'hélice par découpage en sections
Moment moteur d'une pale ; Moment de flexion d'une pale
9

## Slide 10: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Chargements Particuliers
Z
Y
X
MG
10
 Effet Gyroscopique

## Slide 11: Revue de Projet n°1 Groupe 2
60°
60°
111
Chargements Particuliers
 Rebond du Vent sur le Sol

## Slide 12: Revue de Projet n°1 Groupe 2
12
Chargements Particuliers
 Changement brusque d’orientation du vent - 180°

## Slide 13: Revue de Projet n°1 Groupe 2
13
Chargements Particuliers
 Vent extrême latérale

## Slide 14: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Etudes vibratoires des pales
  - Ne sera pas étudié, seule l’étude du mât fera foi
Inertie des pales
  - Pales de 4 Tonnes tournant à 30 tr/min, étude pour vérifier l’encastrement de la liaison
Effort sur la pale
  - Effort repris sur la liaison assurant aussi le Pitch
Etude de la fatigue de la pale
- Notamment en flexion et traction/compression
Dimensionnement des pales
14

## Slide 15: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Vent turbulent = Déséquilibre sur le disque éolien
Dimensionnement arbre rotor
Dimensionnement en fatigue
Effort De flexion Purement Alterné
S vr = 0.33 S disque
V rafale
V nominale
15

## Slide 16: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Transmission des charges
- Analyse RDM de toutes les charges en tension, flexion et fatigue
Effet gyroscopique
Dimensionnement des roulements
- Force axiale de 18T en entrée à répartir entre les roulements
Calcul en fatigue
  Visualisation d’une fatigue en flexion alternée si il y a un déséquilibre des forces sur le disque éolien, fatigue en torsion du aux différentes vitesses de vents
Freinage
Transmission
16

## Slide 17: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Rapport de transmission
  - Grâce aux vitesses moyennes de chaque type, on a un rapport de multiplication de 55.93
Couple important
  - On aura un très gros couple en entrée de l'ordre de 386 kNm sur les dents
Température de fonctionnement
- Il faudra vérifier la température du réducteur
Rendement
- Ne pas oublier ou négliger le rendement de chaque denture
Dimensionnement du multiplicateur
17

## Slide 18: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Dimmensionnement du mât
Efforts |  | unité
Fyt | 85000 | N
Fzt | -1126188 | N
Mxt | 0 | N
YA | -85000 | N
ZA | 1126188 | N
MA | 5100000 | N.m
ZA
YA
MA
Longueur du mat : 60m
Acier Corten avec
Diamètres
Dint = 3.94m
Dext = 4m
Flèche à 60 m
0.04m de flèche
Module Young: 210 GPa
Analyse vibratoire
  - Fréquence de passage de pale comprise entre les harmoniques de la fréquence de vibration du mat
Masse propre importante
18

## Slide 19: Revue de Projet n°1 Groupe 2
Etude vibratoire du mât
Extrait de « guidelines for Design of Wind Turbines » par DNV/Riso (page 171)
19

## Slide 20
Avantages | Désavantages
Remplace les traitements Economies d’entretien et de main d’œuvre Pas chimique Garantie 25 ans Propriétés de l’acier doux | Prévoir une plus grande épaisseur Plus cher Eau stagnante
Acier CORTEN
20

## Slide 21
Merci pour votre attention !
Revue de projet n°1 12 Mars 2021
21