| Version : 5/04/2010 |  | Auteurs plans : AT, CC, JPB, FD, JFL, SL |
| --- | --- | --- |

Abréviation

TH_IDI

Description

Techniques d'inspections des bâtiments et des ouvrages : inspection structurale (contrôles non destructifs), et inspection fonctionnelle (état des services rendus), permettant l'identification et les mesures directes et indirectes des paramètres de vieillissement et de pertes d'utilités décrits en TH_STI)

Participants

Bordeaux (H. Niandou, J.F. Lataste, M. Elalachachi, D. Breysse), Clermont-Ferrand (A. Talon, D. Boissier), Cemagref (C. Curt, L. Peyras), E. Ing. Paris (D. Serre), Toulouse (J.P. Balayssac, S. Laurens)

Plan

1. Introduction (Clermont, Toulouse, Bordeaux, Cemagref)

Aide à la « navigation » dans cette partie par la matrice suivante :

2. Techniques et méthodes d’inspection par famille de matériau

2.1. Techniques et méthodes d’inspection des structures en béton armé (Toulouse, Bordeaux)

2.1.1. Evaluation de la résistance en compression du béton (JPB)

2.1.1.1. Description de la méthodologie proposée par la norme EN 12504 (Pull-out, scléromètre, UPV)

2.1.1.2. Exemple de résultats

2.1.1.3. Pour aller plus loin : fusion des techniques, autres approches

2.1.2. Reconnaissance géométrique : armatures et éléments d’ouvrages (JPB, SL)

2.1.2.1. Description des technologies existantes (pachomètre, radar, IE)

2.1.2.2. Exemple de résultats

2.1.2.3. Pour aller plus loin…

2.1.3. Détection de défauts et délaminages (JFL)

2.1.3.1. Description des technologies existantes (radar, thermographie, US)

2.1.3.2. Exemple de résultats

2.1.3.3. Pour aller plus loin…

2.1.4. Caractérisation de la corrosion des armatures (SL)

2.1.4.1. Description des technologies existantes (potentiel, résistivité, résistance de polarisation)

2.1.4.2. Exemple de résultats

2.1.4.3. Pour aller plus loin…

2.1.5. Evaluation de l’étanchéité (JFL)

2.1.5.1. Description des technologies existantes

2.1.5.2. Exemple de résultats

2.1.5.3. Pour aller plus loin…

2.1.6. Monitoring (JFL, SL)

2.1.6.1. Description des technologies existantes

2.1.6.2. Exemple de résultats

2.1.6.3. Pour aller plus loin…

2.1.7. Prélèvements & Analyses en laboratoires (FD)

2.1.7.1. Description des technologies existantes

2.1.7.2. Exemple de résultats

2.1.7.3. Pour aller plus loin…

2.2. Techniques et méthodes d’inspection des structures en acier (Clermont + toutes les bonnes volontés)

A compléter

2.3. Techniques et méthodes d’inspection des structures en bois (Clermont + toutes les bonnes volontés)

A compléter

2.4. Techniques et méthodes d’inspection des structures en terre et enrochement (Cemagref)

2.4.1. Observations visuelles

2.4.2. Auscultations

2.4.3. Essais de laboratoire

3. Prise en compte des imperfections dans les techniques et méthodes d’inspection

4. Conclusion (Clermont, Toulouse, Bordeaux, Cemagref)